В О П  Р О С  Ы

для подготовки к экзамену по дисциплине «Управление, сертификация и инноватика»,

часть 2 «Теория автоматического управления»

для студентов, обучающихся по направлению «Теплоэнергетика» 140100, ИТАЭ гр.

ТФ-1,2,3,4,5,

- Цели и методы управления технологическими объектами. Определения управления, объекта управления, состояний объекта управления. Проблемы управления в теплоэнергетике. Понятие об автоматической системе регулирования. Примеры автоматических систем регулирования. (1.1, 1.2, 1.3; лк. Рол.).

- Динамические характеристики и переходные процессы в системах управления. Методы определения динамических характеристик. Виды тестовых сигналов и динамических характеристик (1.4; лк. Рол.).

- Переходные процессы в системах управления.  Экспериментальное определение кривой разгона и переходной характеристики (1.4; лк. Лаб. 1. Рол.).

- Переходные процессы в системах управления. Экспериментальное определение точек комплексной частотной характеристики (1.4; лк. Лаб. 2. Рол.).

- Методы аналитического описания объектов управления. Дифференциальные уравнения, методы их решения во временной области. Цель и метод линеаризации дифференциальных уравнений, (2.1-2.3; лк., Рол.,Mathcad).

- Интегральные преобразования Лапласа и Фурье. Передаточные функции и комплексные частотные характеристики. (2.4, 2.5; лк., Рол.).

- Основные понятия имитационного моделирования. Численное решение дифференциальных уравнений, (2.6, лк. Табл. Mathcad)

- Основные этапы вывода и решения дифференциального уравнения для нагревательной камеры, (3.1 лк.).

- Основные этапы вывода и решения дифференциального уравнения для гидравлической емкости, (3.2; лк.).

- Динамические характеристики элементарных звеньев. Назначение звеньев. Методы определения параметров звеньев по виду переходных характеристик. Показать на примерах (4.1; лк., лб. 1, Табл. Рол.).

- Динамические характеристики элементарных звеньев. Назначение звеньев. Построение комплексных частотных характеристик элементарных динамических звеньев по дифференциальным уравнениям. Показать на примерах (4.1; лк., лб. 1, Табл. Рол.).

- Динамические характеристики элементарных звеньев. Примеры реализации  звеньев (4.1; лк., лб. 1, Табл. Рол.).

- Правила преобразования динамических характеристик при последовательном соединении звеньев. Показать на примерах переходных характеристик и комплексных частотных характеристик. (4.2; 4.3, лк., лб.3, Табл. Рол.).

- Правила преобразования динамических характеристик при параллельном соединении звеньев. Показать на примерах переходных характеристик и комплексных частотных характеристик. (4.2; 4.3, лк.; лб. 4, Табл. Рол.).

- Правила преобразования динамических характеристик в схемах соединений звеньев с обратными связями. Роль знака обратной связи. Показать на примере переходной характеристики и комплексной частотной характеристики последовательного соединения интегрирующего и апериодического звеньев с отрицательной обратной связью. Связь характера переходного процесса с параметрами звеньев. (4.2; 4.3, лк.; лб. 5, Табл. Рол.).

- Достоинства и недостатки схем регулирования по отклонению и возмущению. Работу схем  пояснить на примерах систем регулирования температуры в помещениях жилых зданий, (6.1,6.2., 6.3., лк. Сх.).

- Комбинированная схема регулирования. Работу схемы  пояснить на примере схемы регулирования питания барабанного котла, (6.7, лк. Сх.).

- Схема регулирования с дифференциатором. Работу схемы  пояснить на примере схемы регулирования температуры перегретого пара, (6.6, лк Сх.).

- Схема регулирования с корректирующим и стабилизирующим  регуляторами. Работу схемы  пояснить на примере схемы регулирования тепловой нагрузки энергетических котлов (6.5, лк. Сх.).

- Динамические характеристики типовых линейных алгоритмов регулирования. Показать признаки линейности, (6.2, 6.3, лк.; Табл.).

- Нелинейные алгоритмы регулирования. Статическая характеристика релейного элемента и работа позиционного регулятора. Достоинство и недостатки  нелинейных регуляторов, (6.3, 6.4, лк.).

- Понятие оптимально настроенной системы регулирования. Сравнительная характеристика переходных процессов в замкнутой автоматической системе регулирования с различными оптимально настроенными линейными регуляторами и позиционным регулятором., (7.1; лк.,Рол.)

- Понятие устойчивости динамических систем. Связь корней характеристического уравнения дифференциального уравнения динамической системы с видом переходных процессов, Критерии и показатели устойчивости, (5.1; лк., Рол.).

- Частотный критерий устойчивости. Аналитический метод расчета границы устойчивости систем регулирования в плоскости параметров ПИ-регулятора, (5.3; 5.4; лк., Рол. РЗ.).

- Понятие запаса устойчивости. Показатели запаса устойчивости. Аналитический метод расчета границы заданного запаса устойчивости систем регулирования в плоскости параметров ПИ-регулятора, (5.5, 5.6; 5.7, лк., лб 6,Рол., РЗ).

- Понятие оптимально настроенной системы регулирования. Показатели качества регулирования, (7.1,7.2; лк.Рол., РЗ.).

- Математическая постановка задач динамической оптимизации. Особенности анализа одно-, двух- и многопараметрических задач оптимизации, (7.3, 7.4, 7.5, лк.).

- Алгоритмы для решения одноэкстремальных и многоэкстремальных задач оптимизации, (7.5, лк.).

- Понятие наладки систем регулирования. Необходимые и достаточные условия работы систем регулирования. Приближенный метод определения параметров регуляторов по кривой разгона (Метод ВТИ)  (7.4., лк.).

- Основные положения метода расчета оптимальных настроек регуляторов с использованием расширенных комплексных частотных характеристик. Показать характер изменения вида переходных процессов в точках плоскости параметров ПИ-регулятора, (7.4.; лк., РЗ).

- Экспериментальный метод настройки регуляторов по результатам промышленного или численного эксперимента. Показать характер изменения вида переходных процессов в точках плоскости параметров ПИ-регулятора (7.4.; лк., РЗ).

- Структурная схема и работа регулирующего устройства на основе релейного элемента охваченного обратной связью, 8.1., лк.). Рис.

- Регулирующие органы и исполнительные механизмы (8.2.,лк., Рис.)

- Аппаратная реализация ПИ-регулятора с исполнительным механизмом постоянной скорости (8.4., Рис.)

- Структурная схема и работа контроллера (цифрового ПИ-регулятора с широтно-импульсным модулятором и с исполнительным механизмом постоянной скорости), (8.5, лк. Рис).

- Схема и работа широтно-импульсного модулятора (8.6., лк., Рис.)

- Понятие инноватики и инновационного процесса. Инноватика в управлении промышленном производстве.  Инновационный проект как объект управления. (10.1-10.5, лк.)

- Нормативная база проектирования. Исполнители, стадии создания и содержание проектной документации АСУ (10.11., 10.12., лк.)

- Содержание графической части проекта АСУТП. Назначение, содержание и правила выполнения функциональных схем систем управления, (10.13., 10.14.лк.,  ГОСТ 21.404-85).

- Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Структура АСУТП,  подсистемы технических средств, их назначение и работа, (8.1.,лк., Рис)

- Типовая техническая схема автоматической системы регулирования, (8.1.,лк. Рис)

- Структура АСУТП. Роль оператора в АСУТП. Приоритеты оператора и функциональных подсистем технических средств в АСУТП, (8.1.лк. Рис)

- Принцип работы логических систем управления. Основные логические операции, (9.1.,9.2.,лк.,Рис.).

- Тепловая и структурная схемы барабанного парового котла, как объекта регулирования,       (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования тепловой нагрузки барабанного котла, работающего на газообразном и жидком топливе, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования тепловой нагрузки барабанного котла, работающего на твердом топливе,  (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования мощности блока котел-турбина, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования экономичности процесса горения топлива в паровых котлах, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования питания барабанного парового котла, (лк., Рис.) Схема автоматического регулирования температуры перегретого пара парового котла, (лк., Рис.) Схема автоматического регулирования разрежения в топке парового котла, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования качества воды в барабанном паровом котле, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования температуры нагреваемого теплоносителя в поверхностном теплообменнике изменением расхода греющего теплоносителя, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования температуры нагреваемого теплоносителя в поверхностном теплообменнике перепуском его части (байпасированием) через обводную линию, (лк., Рис.)

- Схема автоматического регулирования температуры нагреваемого теплоносителя в поверхностном теплообменнике, обогреваемым паром (сетевом подогревателе, (лк., Рис.)

- Структурная логическая схема сигнализации и технологической защиты парового барабанного котла, (лк., Рис.)

- Схема функционально-группового управления участком фильтрации, (лк., Рис.)

Примечания.

1.Третьим вопросом в билете задача. Методика решения и практикум по задачам в разд. 11.1 и 11.2.

2. Ссылки на разделы из литературы 1, лк. – лекции, лб. – лабораторные работы, РЗ – расчетное задание, Рис. – Рисунки и схемы, Рол.-  Анимационный ролик

3. При ответе допускается использование заранее заготовленного рисунка (Рис., Табл).

Литература основная

- А.В. Андрюшин, В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов Управление и инноватика в теплоэнергетике. Учебное пособие по курсу «Управление, сертификация и инноватика» М.: Изд-во МЭИ, 2011.

- В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов Основы синтеза и анализа автоматических систем регулирования в теплоэнергетике. Учебное пособие по курсу «Управление, сертификация и инноватика» М.: Изд-во МЭИ, 2007.

- В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов Основы анализа автоматических систем регулирования в теплоэнергетике. Учебное пособие по курсу «Управление, сертификация и инноватика» М.: Изд-во МЭИ, 2006.

- В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов Расчеты автоматических систем регулирования в теплоэнергетике. Учебное пособие по курсу «Управление, сертификация и инноватика» М.: Изд-во МЭИ, 2004.

- ГОСТ 21.404-85

Литература дополнительная

- В.Я. Ротач Теория автоматического управления Учебник для вузов, - 2-е перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2004. 400 с., ил.

- Г.П. Плетнев Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок электростанций  - М.: Энергоатомиздат 1986.

Лектор, доцент                                                                                                 Сабанин В.Р.