ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

по дисциплине «Управление, сертификация и инноватика»,

раздел «Теория автоматического управления»

- Что такое динамическая система и объект управления? Какие есть режимы работы объектов управления?

- Что какое регулятор?  Как он работает?

- Определение кривой разгона и переходной характеристики, как их получить из эксперимента?

- Экспериментальное определение точки комплексной частотной характеристики.

- Какой математический аппарат используется для описания динамических систем?

- Определение передаточной функции, как ее получить аналитически?

- Что такое комплексная частотная характеристика, как ее построить по аналитическим данным?

- Какие уравнения математической физики используются для описания динамических систем в теплоэнергетике? Дать им характеристику.

- Что такое линеаризация дифференциальных уравнений и для чего она проводится при математическом описании объектов управления?

- Что такое элементарное динамическое звено. Зачем оно введено в теории автоматического управления?

- Динамические характеристики апериодического звена. Пример апериодического звена в теплоэнергетике.

- Динамические характеристики интегрирующего звена. Пример интегрирующего звена в теплоэнергетике.

- Как по переходным характеристикам элементарных звеньев найти их параметры?

- Правила преобразования передаточных функций и КЧХ при параллельном и  последовательном соединениях звеньев.

- Правило преобразования передаточных функций и КЧХ при соединениях с обратной связью.

- Какими способами можно аналитически рассчитать и построить переходную характеристику для различных соединений звеньев?

- Типовые законы регулирования. Показать сравнительную характеристику переходных процессов в системах регулирования с оптимально настроенными регуляторами, реализующими типовые законы регулирования.

- Понятие устойчивости динамических систем. Показать связь корней характеристического уравнения динамической системы с ее устойчивостью.

- Что такое запас устойчивости? Для чего он вводится?

- Частотный критерий устойчивости Найквиста. Как он используется в практических расчетах систем регулирования?

- Что такое качество работы системы автоматического регулирования? Какие есть объективные показатели качества?

- В чем состоит цель оптимизации системы регулирования?

- Что такое регулирующий орган и исполнительный механизм в системе автоматического регулирования в теплоэнергетике?

- Что такое широтно-импульсный модулятор, и для чего но используется в системах автоматического регулирования.

- Что такое позиционный регулятор и как он работает?

- Что такое логическое управление, логическая функция и логический элемент?

- Основные понятия инноватики и инновационного процесса.

- Что является нормативной базой проектирования систем автоматизации технологическими производствами?

- Содержание текстовой части проектной документации на системы автоматизации.

- Содержание графической части проектной документации на системы автоматизации.

- Как с использованием ГОСТ 21.404-85 прочитать функциональную схему автоматизации?

Примечание для студентов и экзаментаторов.

Экзаментатор имеет право аттестовать студента «неудовлетворительно»  при отсутствии ответа на один из вышеперечисленныех вопросов.